IGP4, Teil Aquatische Oekologie, SS 2005

Lerninhalte und Programme (theoretische Einführung und praktische Ausführung)

1. Allg. Einführung in Produktionsbiologie

2. Messung von biologischen Flüssen in situ zur Erfassung der Photosynthese 
a) mit einer Radiocarbonmethode (14C-Assimilation)
b) mit einer Methode der Anregungsfluoreszenz

3. Erfassung von Begleitparametern zur 14C-Assimilation:
a) Bestimmung des anorg Kohlenstofes (TIC) im Seewasser durch Messung des Säurebindungsvermögen (SBV) und des pH
b) Chlorophyll (photometrisch)
c) Sonnenstrahlung (über Wasser Monitoring im Tagesverlauf)
d) Lichtklima unter Wasser (Spektren, quantitative vertikale Verteilung von PAR und UV

4. Erfassung der Produktion und Zehrung von O2 in Wasserproben mit angereichertem Plankton; Messung mit Sauerstoffelektroden in einem Inkubator bei Kunstlicht und in der Dunkelheit.

Versuchsanordnung:

a)mit Phytoplankton angereicherte Wasserproben (Netzzüge mit 10 – 300µm Netzen) werden im Licht und in der Dunkelheit im Phototron während ca. 2 Std inkubiert. Monitoring der O2-Konzentration on line.

b) mit Plankton angereicherte Wasserproben (Netzzüge mit 10 µm Netzen, ev. zusätzlich mit Zooplankton >300µm angereichert) werden im Dunkeln im Phototron während ca. 2 Std inkubiert. Monitoring der O2-Konzentration on line.

5. Erfassung des Grazings von Algen durch Zooplankton in angereicherten Planktonproben in der Grazingkammer durch Bestimmung des partikulären organischen Kohlenstoffes vor und nach der Inkubation (mit Hilfe fraktionierter Filtration). POC-Analytik

| Punkt | Tätigkeit | Geräte | Wer (Verantw.) | Wann/Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probenahmen mit Boot ca. 1 km vor dem Labor Kastanienbaum (Mindesttiefe ca. 40 m) | Winden, Schöpfflaschen in situ Messgeräte etc. | Bootführer: Bossard/Steiner Bossard/Rellstab Bossard/Rellstab Bossard/Steiner | 19/20 April 26/27. April 10/11. Mai 17/18. Mai |
| Punkt | Messparameter, Methode, Tätigkeit | Geräte | Wer | Wann/Datum |
| 2a) | Acid Bubbling Methode, in situ Inkubation von Flaschen an Racks zur Bestimmung von Vertikalprofilen, mit und ohne UV-Filter, inkl Dunkelproben. | In situ Gestelle, Ausblasvorrichtung, Liquid Scintillation Counter | Dany Steiner und Peter Bossard | 20 April und 18. Mai |
| 2b) | Chlorophyll in vivo Fluoreszenz in situ nach Anregung mit gepulsten Xenon Lichtblitzen zur Erfassung der Photosynthese-Aktivität im Photosystem II | Minitracka | Christian Rellstab | 27. April und 11. Mai |
| 3a) | SBV (Alkalinität), pH | Titrationsgerät | Christian Dang | 19/20 April, und 17/18. Mai |
| 3b) | Chlorophyll a (photometrisch) nach DIN, SCOR | Photometer | Christian Dang | 19/20 April, und 17/18. Mai |
| 3c) | PAR-Monitoring über Wasser PAR/UV-A Profil unter Wasser (LICOR, MACAM) | LICOR Sensoren + Logger | Dany Steiner | 20 April, und 18. Mai |
| 3d) | Lichtklima in situ unter Wasser: - PAR mit Kugelsensor - versch. Wellenlängen von UV und PAR - Spektren | LICOR PUV GER | Peter Bossard und Christian Rellstab | 27. April und 11. Mai |
| 4 | O2 Produktion und Zehrung in vitro | Phototron | Arne Hammrich | 20 April, und 18. Mai |
| 5 | Grazing durch Zooplankton POC-Analysen | Grazingkammer | ? Christian Dang | 27. April 11. Mai |